0           Obiect : ECHIPAMENTE

FISA TEHNICA  NR.1

Container – 1 buc

cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale :

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/Furnizor/Distribuitor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1. Container Container cu dimensiuni exterioare 6m x 2,4m x H2,65m Structura sudata din profile zincate si vopsite. Pereti din panouri sandwich cu grosimea de 40 mm. Acoperis: - tabla zincata; - vata minerala de 100 mm; - folie anticondens; - lambriu; Podea - de la exterior la interior: - tabla cutata zincata; - vata minerala de 100 mm; - placa OSB 18mm; - covor PVC linoleum ; Culoare -alb Usa din tamplarie PVC cu geam termopan; Fereastra 1000x1000mm cu geam termopan, sistem de rabatare, plasa pentru insecte; Instalatie electrica: panou electric cu sigurante automate , corp iluminat cu LED, priza dubla, intrerupator, priza exterioara de 16A |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| - 3. | - Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform standarde in vigoare |  |  |
| - 4. | - Conditii de garantie si postgarantie - termen de garantie - 24 luni ; - termen de postgarantie |  |  |
| - 5 | - Alte conditii cu caracter tehnic : |  |  |